**实验室安全检查情况通报**

为加强实验室安全管理，做好暑期实验室安全管理工作，根据省教育厅《关于开展全省高校实验室安全专项检查工作的通知》的工作部署，结合我校有关安全工作总体安排， 7月14日—15日，教务处集中组织了全校实验教学中心（室）的安全检查。情况如下：

**一、检查的组织**

本次按校区组成三个检查小组，由校级实践教学督导专家任组长，每个小组由所在校区院（系）分管实验室工作的领导、校级实践教学督导专家、安全工作处和教务处相关人员组成；重点就实验室安全管理规章制度、实验室环境与管理、安全设施、水电安全、化学安全、生物安全、辐射安全、仪器设备安全、个人防护安全等方面进行全面检查。

**二、总体情况**

各院（系）对实验室安全予以高度重视，认真落实学校关于实验室安全管理工作的通知要求，积极参加由教务处组织的安全培训会，开展自查与整改，积极配合学校检查。对检查中发现的问题，检查组及时与相关院（系）领导进行现场交流并提出整改建议。本次检查对提高师生安全责任意识，加强学校实验室安全管理，起到了积极的促进作用。

**（一）安全管理制度方面**

在学校统一规范实验室管理制度的基础上，部分院（系）结合专业特点制定了相应的管理细则；大部分院（系）建立了比较完善的实验中心（室）安全管理体系，分层分级管理，责任到人。如：生命科技学院、化学工程学院、工商管理学院、体育系、外国语学院等院（系）的实验室外均标明实验室责任人的姓名及联系方式；但仍有部分院（系）未标明上述相关信息。

**（二）组织管理方面**

大部分院（系）领导高度重视实验室安全管理，分管实验室工作的领导亲自带队参加安全培训会，有的院（系）对因事未参加培训的实验室管理人员进行了二次培训；积极做好暑假安全管理工作。如：化学工程学院参照《高校实验室安全管理现场检查项目》，定期检查实验室，并有实验室负责人和检查人签字；园艺科技学院对暑期即将开放的实验室已做了妥善安排,并将学生信息、实验室负责人及值班教师的联系方式在实验室外进行公布。

但个别院（系）对安全管理认识不到位，实验管理安全管理力度薄弱；实验室管理队伍尚存在缺编问题,个别院（系）考研学生在实验室学习，钥匙管理不规范，无教师监管；按实验实验室安全管理标准，校级实验室安全管理员还是空白。

**（三）安全配套设施建设方面**

大部分院（系）安全配套设施较齐全，如：机电工程学院为本院各实验室安装了监控摄像头；化学工程学院在各实验室安装了防火毯、喷淋、洗眼器、为气体钢瓶依安全标准装置了防爆柜；艺术学院为琴房安装了监控摄像头。但部分有危险品和贵重仪器设备的实验中心（室）没有监控设备，实验室内外都存在安全隐患；大部分实验中心（室）无通风设施；部分实验室的装修改造存在安全隐患，仍有新进仪器设备安置不合理的问题。

**（四）仪器设备与药品存放**

部分院（系）实验室在药品、试剂管理等方面较规范，如：化学工程学院试剂、药品分类科学，摆放规范整齐、存储合理。但部分实验室化学药品存放在非专用的药品试剂柜，教务处配备的试剂柜未按要求正常使用,且无通风设备，存在较大安全隐患。

**（五）实验室内外环境管理**

在实验环境建设与管理方面，大部分院（系）较规范，如：化学工程学院实验室环境整洁，整体管理规范，；外国语学院、教育学院、工商管理学院、体育系、数信学院等院（系）实验室环境管理较好。但个别学院的实验室及楼梯间堆放杂物和垃圾，清理不及时、且没有良好的通风设施，内外部环境校差。

**三、下一步工作建议及要求**

 根据检查情况，对照《高校实验室安全管理现场检查项目》，我校的实验室安全管理情况仍存在较大差距，特别是在试剂管理、通风设施配备、个人防护、安全责任信息提示、人员配备等方面存在严重不足。各院（系）就自身存在的问题，认真进行总结，并提出合理有效的整改方案，具体落实到位，切实提高实验室安全管理质量。

**(一)加强日常实验室安全管理与安全宣传教育**

1.进一步加强校、院二级教学督导组对实验室管理及日常实验教学的督查力度。

2.各实验室外须有安全责任人信息及手机联系方式。

3.定期检查实验室消防设施，在实验室楼道和重点防护实验室安装必要的监控设施；需要购置安全配套设施的院(系),建议在2017年的经费预算中予以充分考虑。

4.适时进行相关专业现场安全培训与教育。

5.加强实验室环境管理。

**(二) 做好暑期实验室安全管理工作**

1.结合本实验中心（室）具体情况，将安全管理工作，责任到人，并安排值班人员做好实验室的巡查工作，发现问题及时采取措施。

2.假期确因教学、科研、实践活动等，需要使用实验室的情况，须经单位主管领导审批，履行相关手续，并严格遵守学校实验中心（室）安全管理规定，学生活动必须有指导教师现场指导。

3.严格实验中心（室）的钥匙管理，实行专人管理并在学院留存整套备用钥匙，不得擅自配制或转借他人使用。

4.做好大型精密贵重仪器及其附属设备的安全防护工作；保障各类压力容器的安全存放与使用。

5.暑假前做好实验室水、电、门窗等设施的安全检查，对于假期不用的实验室，要贴好封条。

附件: 各院(系)实验室存在的具体问题

教务处

二〇一六年七月十六日

附件:

**各院（系）实验室存在的具体问题**

|  |  |
| --- | --- |
| **院（系）** | **存在的问题** |
| 生命科技学院 | 1.部分实验室环境管理较差，室内不够整洁。2.匝间堆有大量杂物存在安全隐患。2.药品试剂管理不规范，药品室通风情况较差。 |
| 化学工程学院 | 实验楼内照明太暗。 |
| 园艺科技学院 | 1.部分实验室通风情况较差。2.个别实验室的干燥箱直接放在地面。3.药品室、试剂室无通风设施。 |
| 动物科技学院 | 1.冰箱存放于楼道2.动物培养实验室仪器温度高无调温设备。3.楼梯扶手偏低,有安全隐患。 |
| 机电工程学院 | 实验室内留有考研学生自习。 |
| 食品科技学院 | 1.部分实验室后门空间被占用，不利于紧急疏散。2.7号楼三楼储藏室物品摆放混乱。 |
| 外国语学院 | 语音室大门外无安全责任人信息及联系方式。 |
| 教育学院 | 1.8楼部分实验外无安全责任人信息及联系方式。2.4楼实验室大门外无安全责任人信息及联系方式。 |
| 文法学院 | 实验室外无安全责任人信息及联系方式。 |
| 艺术学院 | 1.实验室外无安全责任人信息及联系方式。2.陶艺实验室和雕塑实验室内物品摆放杂乱、通风不畅、卫生较差。  |
| 工商管理学院 | 1.实验室内没有灭火器，消火栓距离实验室较远。2.实验室外物品堆放较乱。 |
| 体育系 | 实验室内较拥挤 |
| 城市建设学院 | 1.个别实验室物品摆放杂乱。2.各实验室外无安全责任人信息及联系方式。3.力学实验室通风不好。 |
| 物理系 | 1.个别实验室内酒精放置不当，存在安全隐患。2.实验室外无安全责任人信息提示牌。3.个别实验室的钢瓶存放有安全隐患。4.4楼实验室外的线盒损坏,网线裸露。 |
| 财经学院 | 办公室无整套备用钥匙 |
| 数学与信息学院 | 实验室外无安全责任人信息及联系方式。 |

注：以上内容依检查顺序排列。